ELEKTRIPAIGALDISE NÕUETEKOHASUSE DEKLARATSIOON NR .......

| Ehitis |  |
| --- | --- |
| Ehitise omanik |  |
| Elektripaigaldise ehitaja |  |
| Elektripaigaldise projekteerija |  |
| Elektriprojekt |  |
| Elektriprojekti ekspertiis |  |
| Ehitatud osa |  |
| Elektripaigaldise andmed |  |
| Elektripaigaldise liitumispunkt |  |
| Käidukorraldaja |  |

Elektripaigaldise projekteerimisel ja ehitamisel aluseks võetud normdokumendid: SeOS, Ehitusseadustik, standardi sari EVS-HD 60364, EVS-EN 61140, EVS-EN 50110-1, standardi sari EVS-EN 61000, EVS-EN 50522, EVS-EN 61936-1, standardi sari EVS-EN 50341, Elektrilevi võrgustandardid ning juhendid, standardi sari EVS-EN IEC 61439, standardi sari EVS-EN 60079, standardi sari EVS-EN 62305.

| Jrk. | Visuaalkontroll | Hinnang |
| --- | --- | --- |
| 1. | Elektrilöögivastane kaitse | V |
| 2. | Kaitse soojustoime eest, tule leviku tõkestamine | V |
| 3. | Juhtide ristlõike vastavus koormusvoolule ja pingekaole | V |
| 4. | Kaitse ja järelvalveseadmete valik ja sätted | V |
| 5. | Kaitselahutus ja lülitusseadmete valik ja paigutuse õigsus | V |
| 6. | Elektriseadmete ja kaitseviiside vastavus välistoimetele | V |
| 7. | Neutraal ja kaitsejuhtide tunnusvärvid ja tähiste õigsus | V |
| 8. | Jooniste ja hoiatussiltide olemasolu | V |
| 9. | Vooluahelate, kaitsmete, lülitusseadmete, klemmide märgistus | V |
| 10. | Juhtide liidete sobivus ja töökindlus | V |
| 11. | Käiduks ja hoolduseks vajaliku ruumi piisavus | V |
| 12. | Elektromagnetiline ühilduvus | V |
| 13. | Dokumentatsioon sh kaetud tööde aktid | V |
| 14. | Nõuetekohased mõõtmis- ja katseprotokollid | V |
| 15. | Hoolduskava (käidukava) | V |
| Hinnangu tähistus: V– nõuetele vastav, M –nõuetele mittevastav, X – antud elektripaigaldises ei saa nõuet rakendada |  |  |

Puudused: ei avastatud

Otsus: ehitatud elektripaigaldis vastab kehtiva Ehitusseaduse ja Seadme ohutuse seaduse ja nende alusel kehtestatud õigusaktide nõuetele.

Kuupäev: .......

Elektripaigaldise ehitaja vastutav elektritööde juht: .......